附件：选取报价表

巴中中学龙湖校区学生宿舍厕所洗漱台制作安装项目

报 价 单

| 品名 | 规格、参数 | 单价（元） | 数量（张） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗漱台制作安装 | 1.采用不锈钢304材质实厚：1.3毫米 2.用防潮板与台面压缩粘贴 3.台面后挡水边。 4.台面后挡水中部开孔制作下移水 5.台面总长度约1.38米宽度为64厘米。 6.台面中部在总长二分之一处使用加强筋。 7.台面两头用膨胀螺丝固定在墙面。 |  | 57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价单位：

报 价 人：

年    月    日