附件1

四川省巴中中学三校区消防维保服务项目报价表
	序号
	服务项目
	服务

地点
	服务目标、范围及要求
	计量
单位
	数量
	综合单价
（元）
	合价（元）
	备注

	1
	三校区消防维保服务项目
	龙湖校区、兴文校区及云屏校区
	1.服务目标：（1）合规性：预防和减少火灾风险，确保消防设施完全符合国家现行消防法律法规及技术标准，保障项目顺利通过各级消防监督检查及年度检测。（2）可靠性：通过系统化的预防性维护，确保所有消防设施100%处于准工作状态，关键时刻有效动作。（3）经济性：明确权责，固定成本，将日常小额维修配件费用包含在总价内，避免后续不可预见的支出。（4）档案化：为选取人建立完整、动态的消防设施“健康档案”，实现管理数字化、痕迹化。

2.服务范围：本项目内所有消防系统（包括火灾自动报警系统、消防供水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防应急广播、消防专用电话、防火分隔设施、灭火器）提供包括但不限于日常检查、功能测试、预防性维护、故障维修及应急技术支持在内的全流程、一体化服务；

3.服务标准：符合国家、消防行业、地方等现行相关标准、规范等的技术要求及选取人相关要求。
4.其他事项：其他未明确的事项及要求应与公告要求一致。
	月
	12
	
	
	

	2
	免费维修范围外的人工费
	
	技术工
	每日有效工作时间不少于8小时。
	日
	1
	
	
	此项报价不在合计报价之内

	
	
	
	普  工
	
	日
	1
	
	
	

	报价说明：1.服务费包含完成本服务项目所需的一切含税费用，即包干价，选取人无需额外支付与项目有关的其他费用。2.年服务报价合计高于60000.00元（不含免费维修范围外的人工费）的为无效报价。3.报价表涂改、项目报价不全均为无效。

	合计报价
	人民币大写：                             ，小写￥            元。

	报价人（盖章）：               法定代表人或委托代理人（签字）：                      联系电话：
                                            
                                                                            

年   月     日


附件2

四川省巴中中学三校区消防设备（器材）清单报价表
	序号
	设备

名称
	规格/型号
	主要技术参数
	单位
	报价（人民币：元）

	
	
	
	
	
	品牌
	单价
	品牌
	单价
	品牌
	单价

	1
	干粉灭火器
	4kg
	手提式干粉灭火器MF/ABCE4，灭火效能≥90%，压力指示器正常，瓶体钢制，执行标准：GB4351-2023
	具
	
	
	
	
	
	

	2
	二氧化碳灭火器
	3kg
	二氧化碳充装量≥95%，工作压力15MPa，瓶体无缝钢制，有效期12年
	具
	
	
	
	
	
	

	3
	灭火器箱
	4kg专用（2具装）
	冷轧钢板≥1.0mm，防腐烤漆，暗装门，带标识
	个
	
	
	
	
	
	

	4
	疏散指示标志
	单面/壁装/自带蓄电池
	额定电压：AC220V，LED光源，应急时间≥90min，亮度≥50cd/m²，IP30防护等级
	个
	
	
	
	
	
	

	5
	疏散指示标志
	双面/吊装/自带蓄电池
	额定电压：AC220V，LED光源，双面显示，应急时间≥90min，亮度≥50cd/m²，
	个
	
	
	
	
	
	

	6
	双耳应急灯
	壁装/自带蓄电池
	额定电压：AC220V，LED光源，照明时间≥90min，亮度≥10lux，IP30防护等级
	盏
	
	
	
	
	
	

	7
	吸顶应急灯
	带感应
	额定电压：AC220V，LED光源，红外感应，应急时间≥90min，亮度≥10lux，自动切换
	盏
	
	
	
	
	
	

	8
	吸顶应急灯
	不带感应
	额定电压：AC220V，LED光源，应急时间≥90min，亮度≥10lux，手动测试功能
	盏
	
	
	
	
	
	

	9
	室内消火栓栓头
	SN65普通型
	SN65普通型，球墨铸铁，公称压力1.6MPa
	个
	
	
	
	
	
	

	10
	室外消火栓
	SS100/65-1.6
	SS100/65-1.6，地上式，公称压力1.6MPa
	套
	
	
	
	
	
	

	11
	消防水枪
	KY65
	KY65，铝合金制，内扣式直流消防水枪
	只
	
	
	
	
	
	

	12
	消防水带
	8-65-20
	消防水带8-65-20，涤纶编织，衬里PVC，工作压力0.8MPa，长度20米，内径65mm，要求带接口
	根
	
	
	
	
	
	

	13
	感烟探测器
	点型
	NT901
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	14
	感温探测器
	点型
	NT903
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	15
	输入输出模块
	
	NT8259B
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	16
	输入模块
	
	NT8254
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	17
	输出模块
	
	NT8259
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	18
	消火栓按钮
	
	FT8203
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	19
	手动报警按钮
	
	NT8235
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	20
	声光警报器
	
	NT8213
	个
	尼特
	
	
	
	
	

	备注
	1.单价应包含设备、运输、装卸、保管、安装、税、合理利润等全部费用。

2.本表作为消防维保合同的附件，同品牌、同规格型号、同价格的情况下，中选人可优先提供服务；

3.中选人提供的设备供应及安装服务应符合国家、行业及选取公告要求，保证提供的设备与相应系统功能相匹配。

	报价人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：                      联系电话：

                                                                       年    月     日     




