## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川省巴中中学兴~
| 四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【四川省巴中中~
总 说 明
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目
1.工程概况 本工程为四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目，主要内容包含1.室内做1800高墙裙，2.拆除原塑扣板吊顶重做铝扣板吊顶，3.清理修补排水沟，4.新建隔墙分隔布局，5.根据新添置设备位置重新设计水电等； 2.工程招标和专业工程发包范围： 施工设计图纸及工程量清单范围内所示全部内容。 3.工程量清单编制依据 （1）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件； （2）住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发[2013]370号）； （3）《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)及配套文件； （4）四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发［2019］181号）； （5）四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号） （6）人工费按四川省建设工程造价总站关于对成都市等22个市州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕12号）文件调整； （7）由四川东升工程设计有限责任公司设计的《兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目》设计施工图； （8）材料价格按巴中市住房和城乡建设局发布的2026年06月的巴中信息价调整(注：材料价格为不含税信息价)，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量标准：合格； （2）材料标准：以设计文件的技术参数和规格要求为准，并经建设、监理单位确认合格的材料； （3）严格按现行国家施工验收相关规范、规定施工。 5.其他需要说明的问题 二、其他说明： （1）本次预算混凝土种类暂按自拌混凝土计算； （2）本工程海拔高度处于2km以下； （3）实际施工过程中，在本工程量清单范围外增减工程项目、数量，必须依据相关文件按规定调整办理结算； （4）单价措施项目清单与计价表中补充的现浇、预制钢筋砼模板安装、拆除工程量清单项目，其工程内容均为：模板安装、拆除，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂，整理堆放及场内、外运输等；各钢筋砼构件模板安装、拆除工程量计算规则均与《四川省建设工程工程量清单计价定额（2020）》工程量计算规则一致； （5）本次招标控制价暂列金额按5%计取，专业工程暂估价详附表； （6）安全文明施工费，本次控制价按最高标准计取，竣工结算时根据相关文件标准计取； （7）本工程控制价规费费率根据政策规定按最高限Ⅰ档计算，竣工结算时根据相关文件标准计取； （8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述,详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求,其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容(包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容)的合格工程,即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用,缺陷修复、管理、保险、利润、场内外水平运输和施工操作损耗等费用,以及合同、图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险(除不可抗力及罕见的气候和地质条件)的全部费用。每个项目的综合单价均应包括满足施工规范、设计规范、验收规范以及相关规定的全部内容； （9）说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 （10）本次招标控制价仅作为工程投资预算控制价格，建设单位不能以此作为签订合同价款、支付进度款和结算的依据。

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 5679.18
1.1 | 砌筑工程 |  | 2941.62
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程 |  | 2375.52
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 保温、隔热、防腐工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 362.04
1.7 | 天棚工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | 拆除工程
1.10 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5091.82 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 3738.21 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 7000.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2430.59 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 5679.18

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【面包区‖建筑~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401012001 | 砖砌高窗台 M7.5水泥砂浆 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.墙体厚度：240mm 4.其他：满足设计及规范要求 5.部位：正负0以上标高采用 | m3 | 0.94
2 | 010402001002 | 加气混凝土砌块墙 混合砂浆M5.0 | 1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.墙体厚度：200mm 4.其他：满足设计及规范要求 5.部位：正负0以上标高采用 | m3 | 14.27
3 | 010404001003 | 地台垫层 炉渣 100mm厚 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：炉渣 100mm厚 | m3 | 0.42
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001004 | 地台面层 C20自拌混凝土 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：满足设计及国家现行相关技术规范的要求 | m3 | 0.27
5 | 010502002005 | 构造柱 C25自拌混凝土 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：满足设计及国家现行相关技术规范的要求 | m3 | 0.62
6 | 010503005006 | 过梁 C30自拌混凝土 | 1.混凝土种类：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：满足设计及国家现行相关技术规范的要求 | m3 | 0.36
7 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 热轧光圆钢筋 HPB300 直径φ6.5-10 | 1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 φ6.5-10 2.钢筋连接方式：各种连接方式及费用综合考虑 3.其它：满足设计及施工验收规范 | t | 0.008
8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 直径φ12～14 2.钢筋连接方式：各种连接方式及费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计及施工验收规范 | t | 0.042
分部小计
0108 门窗工程
9 | 010801002009 | 成品实木门 M0921 | 1.门类型：成品实木门 M0921 2.洞口尺寸：900mm×2100mm 3.五金材料、品种、规格：拉手、铰链、门锁等五金综合考虑，达到验收标准 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 樘 | 1
10 | 010801002010 | 成品实木门 M1521 | 1.门类型：成品实木门 M1521 2.洞口尺寸：1500mm×2100mm 3.五金材料、品种、规格：拉手、铰链、门锁等五金综合考虑，达到验收标准 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 樘 | 1
分部小计
0109 屋面及防水工程
11 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 单组分聚氨酯防水涂料 2.0mm | 1.部位：墙面 2.卷材品种、规格：单组分聚氨酯防水涂料 2.0mm 3.保护层厚度、材料种类：15mm厚1:2水泥砂浆保护层，刷界面剂一道 3.防水卷材的附加层、加强层、卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合报价中（卷材防水工程的防水材料搭接量应含在相应项目综合单价中） 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 138.2
分部小计
0110 保温、隔热、防腐工程
12 | 011001003012 | 保温隔热墙面 尼龙网 | 1.保温隔热部位：新砌砖墙 2.保温隔热材料：尼龙网 | m2 | 121.26
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 12mm厚1:3水泥砂浆 | 1.基层类型：砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 6.91
14 | 011201004014 | 立面砂浆找平层 10mm厚1:2.5水泥砂浆 | 1.基层类型：砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 121.26
15 | 011204003015 | 砖砌高窗台 瓷砖 8mm厚 | 1.墙体类型：砖墙 2.粘结层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比：13mm厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 8mm厚 | m2 | 10.64
16 | 011204003016 | 块料墙面 白色釉面瓷砖 300m×600mm×8mm | 1.墙体类型：砖墙 2.保护层厚度、材料种类：15mm厚1:2水泥砂浆保护层 3.挂贴方式：5mm厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色釉面瓷砖 300m×600mm×8mm 5.砖背面刮水泥浆,彩色勾缝剂勾缝 | m2 | 124.38
分部小计
0113 天棚工程
17 | 011302001017 | 吊顶天棚 铝扣板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝螺杆吊杆,双向中距800-1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用边龙骨,沿墙与墙体预埋木塞加钉固定，主龙骨50系列间距900-1200mm、铝扣板专用龙骨,双向中距600×600mm 3.面层材料品种、规格、：铝扣板 | m2 | 105.1
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
18 | 011407001018 | 涂料墙面 无机涂料 | 1.基层类型：墙面 2.腻子种类、遍数：满刮2-3遍专用腻子分遍打磨找平 4.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料面层(一底两面) | m2 | 155.46
分部小计
0116 拆除工程
19 | 011601001019 | 原砖砌隔墙拆除 | 1.名称：原砖砌隔墙拆除 2.材料种类：页岩砖 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m3 | 5.81
20 | 011604001020 | 原墙面踢脚线铲除 | 1.名称：原墙面踢脚线铲除 2.材料种类：瓷砖 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 3.18
21 | 011604002021 | 原墙面抹灰层铲除 | 1.名称：原墙面抹灰层铲除 2.材料种类：水泥砂浆 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 59.95
22 | 011606003022 | 原天棚吊顶铲除 | 1.名称：原天棚吊顶铲除 2.材料种类：PVC扣板 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 105.1
23 | 011608002023 | 原墙面涂料铲除 | 1.名称：原墙面涂料铲除 2.材料种类：涂料 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 148.77
24 | 011609002024 | 原免漆板隔墙拆除 | 1.名称：原免漆板隔墙拆除 2.材料种类：免漆板 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 64.14
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【面包区‖建筑~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架（撑）
1 | 011702003033 | 构造柱模板安、拆 | 1.构件部位：构造柱 2.模板类型：综合考虑 3.支架材料：综合考虑 4.不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及相关规定 6.其他：满足设计及施工验收规范 | m2 | 7.22
2 | 011702009034 | 过梁模板安、拆 | 1.构件部位：构造柱 2.模板类型：综合考虑 3.支架材料：综合考虑 4.不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及相关规定 6.其他：满足设计及施工验收规范 | m2 | 4.59
小计
垂直运输
3 | 011703001035 | 二次装饰装修工程垂直运输 单层建筑 檐高（m） 20以内 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 2. 建筑物檐口高度、层数：≤20米 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001025 | 安全文明施工费 |  |  | 5091.82
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 181.85
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1074.57
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2446.72
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1388.68
2 | 011707002026 | 夜间施工增加费
3 | 011707003027 | 非夜间施工照明
4 | 011707004028 | 二次搬运费
5 | 011707005029 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006030 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007031 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008032 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5091.82

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【面包区~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 3738.21 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 7000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 7000.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 10738.21 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【面包区‖建筑与装饰工~
暂列金额明细表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3738.21
合 计 |  |  | 3738.21 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【面~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 加气混凝土砌块墙 | m3 | 单价: 220.00
2 | 瓷砖 8mm厚 | m2 | 单价: 33.00
3 | 成品实木门 M0921 | m2 | 单价: 480.00
4 | 成品实木门 M1521 | m2 | 单价: 480.00
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【面包区‖建筑与装饰~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 专业厂商定制1800高不锈钢板 |  | 1000.00
2.2.2 | 专业厂商定制安装2000高玻璃窗（预留窗口定制上推纱窗） |  | 3000.00
2.2.3 | 专业厂商定制安装3000高铝合金隔断（下方2100推拉门） |  | 3000.00
合 计 |  |  | 7000.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【面包区‖建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【面包区‖建筑与装~
总承包服务费计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【面包~
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 2430.59
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计 |  |  |  |  | 2430.59

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【面包~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 240.289 |  | 1.00
2 | 加气混凝土砌块墙 | m3 | 13.371 |  | 220.00
3 | 水泥 32.5 | kg | 2882.799 |  | 0.34
4 | 细砂 | m3 | 6.73 |  | 190.00
5 | 水 | m3 | 6.075 |  | 2.87
6 | 石灰膏 | m3 | 0.198 |  | 120.00
7 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 6.439 |  | 4.30
8 | 复合模板 | m2 | 2.912 |  | 25.00
9 | 二等锯材 | m3 | 0.076 |  | 1800.00
10 | 柴油(机械) | L | 0.615 |  | 7.52
11 | 热轧带肋钢筋 HRB400 直径φ12～14 | t | 0.045 |  | 3176.00
12 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 0.363 |  | 6.00
13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 直径φ6.5-10 | t | 0.009 |  | 3337.00
14 | 标准砖 | 千匹 | 0.518 |  | 380.00
15 | 白水泥 | kg | 1.59 |  | 0.62
16 | 瓷砖 8mm厚 | m2 | 10.971 |  | 33.00
17 | 炉渣 | m3 | 0.512 |  | 78.00
18 | 合页 | 副 | 9.078 |  | 1.25
19 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 37.026 |  | 0.24
20 | 成品实木门 M0921 | m2 | 1.844 |  | 480.00
21 | 成品实木门 M1521 | m2 | 3.105 |  | 480.00
22 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 107.202 |  | 13.60
23 | 加工铁件 | kg | 69.681 |  | 4.00
24 | 铝合金扣板 G100条形0.6厚 | m2 | 107.202 |  | 72.00
25 | 锯材 综合 | m3 | 0.021 |  | 1800.00
26 | 干粉型粘结剂 | kg | 522.48 |  | 3.74
27 | 白色釉面瓷砖 300m×600mm×8mm | m2 | 126.888 |  | 28.00
28 | 单组份聚氨酯防水涂料 | kg | 364.572 |  | 23.00
29 | 稀释剂 | kg | 16.584 |  | 7.47
30 | 界面处理剂 | kg | 138.2 |  | 2.00
31 | 成品腻子粉 一般型（Y） | kg | 233.25 |  | 1.45
32 | 无机涂料 | kg | 61.314 |  | 3.35
33 | 镀锌铁丝 φ4.0 | kg | 23.92 |  | 4.00
34 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 0.073 |  | 4.00
35 | 钢支撑 | kg | 1.383 |  | 4.30
36 | 尼龙网 | m2 | 122.513 |  | 2.49
37 | 砾石 5～40mm | m3 | 0.255 |  | 125.00
38 | 砾石 5～20mm | m3 | 0.877 |  | 128.00
39 | 水泥 42.5 | kg | 136.714 |  | 0.45

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 给排水、采暖、燃气工程
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 947.55 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 761.61 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 370.03 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【面包区‖安装~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017036 | 配电箱 AL2 | 1.名称、型号：配电箱 AL2(含箱内电气元件) 2.规格：非标 3.技术参数：Pe=100.00kW，Kx=0.8，CosΦ=0.90，pjs=80kw，Ijs=135.05A 4.安装方式：详设计 5.箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地 6.综合单价含系统图中全部电气元件及工作内容 7.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1
2 | 030404034037 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：明装，H=1.3米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 2
3 | 030404034038 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：明装，H=1.3米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 3
4 | 030404035039 | 单相二、三极插座 | 1.名称：单相二、三极插座 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地0.6、2.3米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 7
5 | 030404035040 | 单相三极插座（电热水器） | 1.名称：单相三极插座（电热水器） 2.材质、规格：250V 16A 3.安装方式：底边距地2.3米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1
6 | 030404035041 | 单相三极插座（柜式空调） | 1.名称：单相三极插座（柜式空调） 2.材质、规格：250V 16A 3.安装方式：底边距地0.6米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 2
7 | 030404035042 | 单相三极插座 | 1.名称：单相三极插座 2.材质、规格：250V 16A 3.安装方式：底边距地0.6米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 3
8 | 030409008043 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.其他满足设计规范及要求 | 台 | 1
9 | 030411001044 | 镀锌钢管 DN20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：其他具体详见施工图设计且满足国家现行相关技术规范的要求 | m | 179.15
10 | 030411001045 | 镀锌钢管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：明配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：其他具体详见施工图设计且满足国家现行相关技术规范的要求 | m | 34.88
11 | 030411004046 | 铜芯绝缘导线 BYJ-4mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：照明 3.型号：BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：管内穿线 7.其他:满足设计及规范要求 | m | 333.78
12 | 030411004047 | 铜芯绝缘导线 BYJ-2.5mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：照明 3.型号：BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：管内穿线 7.其他:满足设计及规范要求 | m | 203.67
13 | 030411004048 | 铜芯绝缘导线 ZR-YJV-6mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：照明 3.型号：ZR-YJV 4.规格：6mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：管内穿线 7.其他:满足设计及规范要求 | m | 164.7
14 | 030411004049 | 铜芯绝缘导线 ZR-YJV-10mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：照明 3.型号：ZR-YJV 4.规格：10mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：管内穿线 7.其他:满足设计及规范要求 | m | 9.7
15 | 030411005050 | 漏电保护器开关箱 | 1.名称：漏电保护器开关箱 2.材质：详设计 3.其他满足设计规范及要求 | 个 | 5
16 | 030412004051 | LED平板灯 600mm×600mm | 1.名称：LED平板灯 2.型号：220V 38w 3.规格：600mm×600mm 4.安装形式：顶棚吸顶安装 | 套 | 7
17 | 030412004052 | 天花消毒灯 600mm×600mm | 1.名称：天花消毒灯 2.型号：220V 60w 3.规格：600mm×600mm 4.安装形式：顶棚吸顶安装 | 套 | 3
分部小计
0310 给排水、采暖、燃气工程
18 | 031001006053 | PVC-U塑料排水管 DN50 | 1.安装部位：室外 2.输送介质：污水、废水 3.材质：PVC-U塑料排水管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：粘接 6.本项目包含管道、所有管件、灌水试验、通球试验等全部工作内容 7.其它：满足设计及相关规范要求 | m | 5.12
19 | 031001006054 | PP-R冷水管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：生活给水 3.材质：PP-R 4.规格、型号：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗、水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞 8.支架制作、安装 9.各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 10.其他：满足规范及设计要求 | m | 5.62
20 | 031004003055 | 单心水盆 | 1.名称：单心水盆 2.规格、类型：详设计 3.附件名称、数量：水嘴、托架、排水附件等全部附件 | 组 | 3
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【面包区‖安装~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001056 | 安全文明施工费 |  |  | 947.55
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 33.84
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 199.97
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 455.32
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 258.42
2 | 031302002057 | 夜间施工增加费
3 | 031302003058 | 非夜间施工增加
4 | 031302004059 | 二次搬运费
5 | 031302005060 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006061 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008062 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 947.55

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【面包~3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 761.61 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 761.61 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【面包区‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 761.61
合 计 |  |  | 761.61 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【~4
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【面包区‖安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【面包区‖安装工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【面包区‖安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【面~1
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 370.03
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计 |  |  |  |  | 370.03

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【面~5
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\面包区【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 铜芯绝缘导线 BYJ-2.5mm2 | m | 236.257 |  | 1.70
2 | 镀锌钢管 DN20 | m | 184.525 |  | 7.81
3 | 铜芯绝缘导线 BYJ-4mm2 | m | 367.158 |  | 2.60
4 | 单联单控开关 | 只 | 3.06 |  | 7.00
5 | 双联单控开关 | 只 | 2.04 |  | 10.00
6 | LED平板灯 600mm×600mm | 套 | 7.07 |  | 75.00
7 | 天花消毒灯 600mm×600mm | 套 | 3.03 |  | 90.00
8 | 单相二、三极插座 | 套 | 7.14 |  | 9.80
9 | 局部等电位端子箱 | 个 | 1.005 |  | 76.00
10 | 配电箱 AL2 | 台 | 1 |  | 1500.00
11 | 接线箱 | 个 | 5 |  | 76.00
12 | 镀锌钢管 DN50 | m | 35.926 |  | 23.42
13 | 单相三极插座（柜式空调） | 套 | 2.04 |  | 10.00
14 | 单相三极插座（电热水器） | 套 | 1.02 |  | 9.80
15 | 单相三极插座 | 套 | 3.06 |  | 9.80
16 | PP-R冷水管 DN20 | m | 5.71 |  | 2.92
17 | PP-R冷水管管件 DN20 | 个 | 6.885 |  | 1.22
18 | PVC-U塑料排水管 DN50 | m | 5.084 |  | 5.60
19 | PVC-U塑料排水管管件 DN50 | 个 | 0.348 |  | 2.00
20 | 单心水盆 | 个 | 3.03 |  | 88.00
21 | 铜芯绝缘导线 ZR-YJV-6mm2 | m | 181.17 |  | 3.60
22 | 铜芯绝缘导线 ZR-YJV-10mm2 | m | 10.67 |  | 6.50

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~6
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 343.25
1.1 | 屋面及防水工程 |  | 155.38
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 187.87
1.3 | 天棚工程
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.5 | 拆除工程
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 975.04 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 706.92 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 1500.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 493.32 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 343.25

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【水果区‖建筑~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0109 屋面及防水工程
1 | 010903002063 | 墙面涂膜防水 单组分聚氨酯防水涂料 2.0mm | 1.部位：墙面 2.卷材品种、规格：单组分聚氨酯防水涂料 2.0mm 3.保护层厚度、材料种类：15mm厚1:2水泥砂浆保护层，刷界面剂一道 3.防水卷材的附加层、加强层、卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合报价中（卷材防水工程的防水材料搭接量应含在相应项目综合单价中） 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 30.36
2 | 010904001064 | 排水沟卷材防水 弹性体改性沥青防水卷材 PY I 2mm | 1.部位：排水沟 2.卷材品种、规格：弹性体改性沥青防水卷材 PY I 2mm 3.保护层厚度、材料种类：20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3.防水卷材的附加层、加强层、卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合报价中（卷材防水工程的防水材料搭接量应含在相应项目综合单价中） 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 5.53
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3 | 011201004065 | 立面砂浆找平层 12mm厚1:3水泥砂浆 | 1.基层类型：砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.76
4 | 011204003066 | 排水沟 瓷砖 8mm厚 | 1.墙体类型：砖墙 2.粘结层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 8mm3 | m2 | 5.53
5 | 011204003067 | 块料墙面 白色釉面瓷砖 300m×600mm×8mm | 1.墙体类型：砖墙 2.保护层厚度、材料种类：15mm厚1:2水泥砂浆保护层 3.挂贴方式：5mm厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色釉面瓷砖 300m×600mm×8mm 5.砖背面刮水泥浆,彩色勾缝剂勾缝 | m2 | 28.1
分部小计
0113 天棚工程
6 | 011302001068 | 吊顶天棚 铝扣板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝螺杆吊杆,双向中距800-1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用边龙骨,沿墙与墙体预埋木塞加钉固定，主龙骨50系列间距900-1200mm、铝扣板专用龙骨,双向中距600×600mm 3.面层材料品种、规格、：铝扣板 | m2 | 21.46
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011407001069 | 涂料墙面 无机涂料 | 1.基层类型：墙面 2.腻子种类、遍数：满刮2-3遍专用腻子分遍打磨找平 4.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料面层(一底两面) | m2 | 47.86
分部小计
0116 拆除工程
8 | 011604001070 | 原墙面踢脚线铲除 | 1.名称：原墙面踢脚线铲除 2.材料种类：瓷砖 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 1.68
9 | 011604002071 | 原墙面抹灰层铲除 | 1.名称：原墙面抹灰层铲除 2.材料种类：水泥砂浆 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 28.68
10 | 011605002072 | 原墙面墙砖铲除 | 1.名称：原墙面墙砖铲除 2.材料种类：瓷砖 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 5.53
11 | 011606003073 | 原天棚吊顶铲除 | 1.名称：原天棚吊顶铲除 2.材料种类：PVC扣板 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 21.46
12 | 011608002074 | 原墙面涂料铲除 | 1.名称：原墙面涂料铲除 2.材料种类：涂料 3.拆除方式：综合考虑 4.铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 75.04
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【水果区‖建筑~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
垂直运输
1 | 011703001083 | 二次装饰装修工程垂直运输 单层建筑 檐高（m） 20以内 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 2. 建筑物檐口高度、层数：≤20米 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~7
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001075 | 安全文明施工费 |  |  | 975.04
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 34.82
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 205.77
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 468.53
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 265.92
2 | 011707002076 | 夜间施工增加费
3 | 011707003077 | 非夜间施工照明
4 | 011707004078 | 二次搬运费
5 | 011707005079 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006080 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007081 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008082 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 975.04

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【水果区~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 706.92 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1500.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 1500.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 2206.92 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【水果区‖建筑与装饰工~
暂列金额明细表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 706.92
合 计 |  |  | 706.92 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【水~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 瓷砖 8mm厚 | m2 | 单价: 33.00
2 | 弹性体改性沥青防水卷材 PY I 2mm | m2 | 单价: 25.00
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【水果区‖建筑与装饰~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 原有水沟内壁重贴瓷砖面层将原有不锈钢盖板重新安装 |  | 500.00
2.2.2 | 专业厂商定制1800高不锈钢板 |  | 1000.00
合 计 |  |  | 1500.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【水果区‖建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【水果区‖建筑与装~
总承包服务费计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【水果~
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 493.32
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计 |  |  |  |  | 493.32

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【水果~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 瓷砖 8mm厚 | m2 | 5.693 |  | 33.00
2 | 白水泥 | kg | 0.825 |  | 0.62
3 | 水泥 32.5 | kg | 377.713 |  | 0.34
4 | 水 | m3 | 0.512 |  | 2.87
5 | 其他材料费 | 元 | 45.494 |  | 1.00
6 | 细砂 | m3 | 0.708 |  | 190.00
7 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.589 |  | 3.50
8 | SBS改性沥青涂料 | kg | 0.44 |  | 12.45
9 | 石油沥青 30# | kg | 1.005 |  | 2.80
10 | 汽油 | L | 3.314 |  | 7.92
11 | 弹性体改性沥青防水卷材 PY I 2mm | m2 | 6.215 |  | 25.00
12 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 21.93 |  | 13.60
13 | 加工铁件 | kg | 14.255 |  | 4.00
14 | 铝合金扣板 G100条形0.6厚 | m2 | 21.93 |  | 72.00
15 | 锯材 综合 | m3 | 0.004 |  | 1800.00
16 | 白色釉面瓷砖 300m×600mm×8mm | m2 | 28.662 |  | 28.00
17 | 干粉型粘结剂 | kg | 118.02 |  | 3.74
18 | 单组份聚氨酯防水涂料 | kg | 80.195 |  | 23.00
19 | 稀释剂 | kg | 3.648 |  | 7.47
20 | 界面处理剂 | kg | 30.4 |  | 2.00
21 | 无机涂料 | kg | 18.887 |  | 3.35
22 | 成品腻子粉 一般型（Y） | kg | 71.85 |  | 1.45

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~8
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 33.52
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 给排水、采暖、燃气工程 |  | 33.52
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 162.62 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 130.14 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 75.12 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 33.52

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【水果区‖安装~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404019084 | 漏电保护器 RCBO-63/C20A/2P/30mA | 1.名称：漏电保护器 RCBO-63/C20A/2P/30mA 2.型号：详设计 3.其他满足设计及规范要求 | 个 | 2
2 | 030404034085 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：明装，H=1.3米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 2
3 | 030404034086 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：明装，H=1.3米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 1
4 | 030404035087 | 单相二、三极插座 | 1.名称：单相二、三极插座 2.材质、规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地0.6米 4.其他未尽事宜：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 5
5 | 030409008088 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.其他满足设计规范及要求 | 台 | 1
6 | 030411001089 | 镀锌钢管 DN20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 5.刨沟槽、支架制作、安装、接地（含跨接线） 6.其他：其他具体详见施工图设计且满足国家现行相关技术规范的要求 | m | 28.94
7 | 030411004090 | 铜芯绝缘导线 BYJ-4mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：照明 3.型号：BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：管内穿线 7.其他:满足设计及规范要求 | m | 36.45
8 | 030411004091 | 铜芯绝缘导线 BYJ-2.5mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：照明 3.型号：BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：管内穿线 7.其他:满足设计及规范要求 | m | 50.37
9 | 030412004092 | LED平板灯 600mm×600mm | 1.名称：LED平板灯 2.型号：220V 38w 3.规格：600mm×600mm 4.安装形式：顶棚吸顶安装 | 套 | 1
10 | 030412004093 | 天花消毒灯 600mm×600mm | 1.名称：天花消毒灯 2.型号：220V 60w 3.规格：600mm×600mm 4.安装形式：顶棚吸顶安装 | 套 | 1
分部小计
0310 给排水、采暖、燃气工程
11 | 031001006094 | PVC-U塑料排水管 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水、废水 3.材质：PVC-U塑料排水管 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.本项目包含管道、所有管件、灌水试验、通球试验等全部工作内容 7.其它：满足设计及相关规范要求 | m | 3.8
12 | 031001006095 | PP-R冷水管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：生活给水 3.材质：PP-R 4.规格、型号：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗、水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞 8.支架制作、安装 9.各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 10.其他：满足规范及设计要求 | m | 3.2
13 | 031004003096 | 单心水盆 | 1.名称：单心水盆 2.规格、类型：详设计 3.附件名称、数量：水嘴、托架、排水附件等全部附件 | 组 | 3
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【水果区‖安装~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~9
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001097 | 安全文明施工费 |  |  | 162.62
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 5.81
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 34.32
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 78.14
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 44.35
2 | 031302002098 | 夜间施工增加费
3 | 031302003099 | 非夜间施工增加
4 | 031302004100 | 二次搬运费
5 | 031302005101 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006102 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008103 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 162.62

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【水~10
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 130.14 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 130.14 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【水果区‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 130.14
合 计 |  |  | 130.14 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)~11
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | PVC-U塑料排水管 DN75 | m | 单价: 9.00
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【水果区‖安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【水果区‖安装工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【水果区‖安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【水~2
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 75.12
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计 |  |  |  |  | 75.12

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~12
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省巴中中学兴文校区食堂一楼面包及水果加工间改造项目\水果区【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 铜芯绝缘导线 BYJ-2.5mm2 | m | 58.429 |  | 1.70
2 | 铜芯绝缘导线 BYJ-4mm2 | m | 40.095 |  | 2.60
3 | 镀锌钢管 DN20 | m | 29.808 |  | 7.81
4 | 漏电保护器 RCBO-63/C20A/2P/30mA | 台 | 2 |  | 35.00
5 | 单联单控开关 | 只 | 1.02 |  | 7.00
6 | 双联单控开关 | 只 | 2.04 |  | 10.00
7 | LED平板灯 600mm×600mm | 套 | 1.01 |  | 75.00
8 | 天花消毒灯 600mm×600mm | 套 | 1.01 |  | 90.00
9 | 单相二、三极插座 | 套 | 5.1 |  | 9.80
10 | 局部等电位端子箱 | 个 | 1.005 |  | 76.00
11 | 单心水盆 | 个 | 3.03 |  | 88.00
12 | PVC-U塑料排水管 DN75 | m | 3.724 |  | 9.00
13 | PVC-U塑料排水管管件 DN75 | 个 | 3.363 |  | 3.10
14 | PP-R冷水管 DN20 | m | 3.251 |  | 2.92
15 | PP-R冷水管管件 DN20 | 个 | 3.92 |  | 1.22