## Sheet1
四川省巴中中学兴文校区校舍墙面零星修补项目供应商报价表
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 其他要求 | 计量单位 | 工程量 | 供应商报价（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 墙面零星修补 | 1.旧基层清理：彻底铲除空鼓、裂缝、粉化、污损等部位的旧涂层及疏松基层，清除至坚实基层（如抹灰层或结构层）。对于附着牢固的旧涂层，应打磨粗糙以增强新涂层附着力。铲除后应清除墙面浮灰、粉尘，确保基层清洁干燥； 2.基层处理：采用修补砂浆或腻子修补裂缝、孔洞等缺陷。不同基体材料交接处（如混凝土与砌体交接）、管线开槽部位及宽度大于0.3mm的裂缝，应挂抗碱玻纤网格布或镀锌钢丝网进行加强处理，网格布（钢丝网）搭接宽度不应小于100mm。墙面阴阳角处应设置专用pvc护角条，增强阳角抗冲击能力；（2）清洁与干燥：清除墙面残留灰尘、油污等，并确保基层充分干燥。基层含水率应符合要求：溶剂型涂料≤8%，乳液型涂料≤10%；（3）涂刷界面剂：在处理好的基层上均匀涂刷一遍界面剂，以增强新涂层与基层的粘结力；（4）刮腻子与打磨：满刮腻子2遍，单遍厚度不宜超过2mm，第1遍腻子干燥后方可刮第2遍。腻子层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮及裂缝。腻子干燥后，用砂纸打磨平整并清除浮灰； 3.喷涂底漆与面漆：（1）底漆施工：腻子层验收合格后，均匀涂刷一遍抗碱封闭底漆，不得漏涂；（2）面漆施工：底漆干燥后，喷涂2遍与旧墙同色的合格乳胶漆面漆。每遍涂刷应均匀，待上一遍完全干燥后方可涂刷下一遍。新旧涂层交接处应做好过渡处理，尽量减少色差； 4.墙面防霉杀菌处理：对霉变区域，应彻底清除霉斑，待基层干燥后均匀涂刷防霉剂，干燥后方可进行后续施工； 5.施工过程中产生的垃圾应及时清理、分类袋装，并运至指定地点，做到工完场清。 | 1.本项目工程量控制在估算面积之内，不得随意增加； 2.材料应优先使用环保产品，必须符合或优于《建筑用墙面涂料中有害物质限量》相关要求。其中：界面剂应符合《墙体用界面处理剂》（JG/T468-2015）相关要求，不挥发物含量≥8.0%，7d拉伸粘接强度≥0.4Mpa；耐水、耐温等；抹灰石膏应符合GB/T 28627-2023相关要求，粉刷石膏应符合JC/T 517-2004相关要求；N型耐水腻子应符合《建筑室内用腻子》JG/T298-2010相关要求；抗碱封闭底漆应符合《建筑内外墙用底漆》（JG/T210-2018）等相关要求；乳胶漆应符合《合成树脂乳液墙面涂料》（GB/T9755-2024）相关要求； 3.建筑垃圾严格按照《四川省城市建筑垃圾管理办法》（川办规〔2024〕4号）规定处置。 | ㎡ | 1544.27 |  | 0
特别说明 | 1.选取报价中综合单价应包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等完成交付验收及质保服务所需全部费用。 2.总报价不得高于控制价5.4万元（伍万肆仟元），高于控制价为无效报价；总价计算错误的，以综合单价计算结果为准。 3.结算以中选综合单价和实际发生工程量为准。
报价总金额 |  | 人民币大写：
报价人（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话： 年 月 日